[image: image1.jpg]PSAN R SVE
52 B4 E



                                                                                         

手术室硬式内镜清洗消毒流程
硬式内镜使用后
↓
湿纱布/酒精纱布擦去外表面污物
↓
工作人员穿戴好必要防护用品
↓
各关节打开拆卸置最小单位
↓
流水初次彻底清洗
↓
酶洗浸泡
↓
超声清洗、消毒、干燥、保养
↓
灭菌
↓
无菌盒储存















PAGE  
1
医院感染管理科联系电话：1040（分机）

[image: image1.jpg]